## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
Item | 1º quartil | 3º quartil | Médio | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 5 | Administração Central |  |  |  | ATENDE AOS | LIMITES RECOMENDADOS
S e G | 0.8 | 1 | 0.8 | Seguro e Garantia |  |  |  | LIMITES? | INFERIOR | SUPERIOR
R | 0.97 | 1.27 | 0.97 | Risco |  |  |  | #REF! | 3 | 5.5
DF | 0.59 | 1.39 | 0.7 | Despesas Financeiras |  |  |  | #REF! | 0.8 | 1
L | 6.16 | 8.96 | 8 | Lucro |  |  |  | #REF! | 0.97 | 0.97
I * | conforme legislação |  | 0 | Tributos * |  |  |  | NÃO | 0.59 | 1.39
[8 empty] | NÃO | 6.16 | 8.96
TOTAL BDI | 20.68 | [7 empty] | Variável
Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica
TRIBUTOS | %
PIS** | 0.65 | [6 empty] | NÃO | 20.34% | 25%
COFINS** | 3 | [6 empty] | SIM
Cont. Previd. |  | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 0.13
Total | 3.78
Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [6 empty] | 5%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de |  |  |  |  | 2.5% | ← (limitado a 5,00%)

## Planilha da Obra
JACARÉ DOS HOMENS
Obra: Unidade Básica de Saúde
Unidade Construtiva: UBS
Tipo de Obra: Construção da academia de saúde
|  |  | Encargos sociais 113,76%(HORA) 70,17%(MÊS) | BDI | 20.68
Data Base: Sinapi e Orse 2019 Sem desoneração
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | QUANTIDADE | RCS | EMIBM | PREÇO UNIT. | TOTAL | %
[5 empty] | CONSUMO (A) |  |  | SEM BDI | SEM BDI
1.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO - 01 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | MÊS | 3 |  |  | 1744.5584 | 5233.6752 | #VALUE!
1.2 | SINAPI | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 |  |  | 341.02 | 2046.12 | #VALUE!
1.3 | SINAPI | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | m² | 12 |  |  | 578.09 | 6937.08 | #VALUE!
1.4 | COMPOSIÇÃO - 15 |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 |  |  | 911.82 | 911.82 | #VALUE!
1.5 | COMPOSIÇÃO - 16 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | un | 1 |  |  | 911.82 | 911.82 | #VALUE!
1.6 | COMPOSIÇÃO - 02 |  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA | m² | 48.57 |  |  | 4.5838 | 222.6371 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 16263.1523 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 16263.1523 | #VALUE!
#VALUE!
2.0 |  |  | INFRAESTRUTURA E MOVIMENTO DE TERRA | [6 empty] | #VALUE!
2.1 | SINAPI | 89885 | ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013 | m³ | 9.516 |  |  | 7.45 | 70.8942 | #VALUE!
2.2 | SINAPI | 74005/2 | COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) | m³ | 9.52 |  |  | 5.01 | 47.6952 | #VALUE!
2.3 | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | m³ | 13.18 |  |  | 55.5 | 731.49 | #VALUE!
2.4 | SINAPI | 93358 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE | m³ | 2.74 |  |  | 33.65 | 92.201 | #VALUE!
2.5 | SINAPI | 95467 | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | m³ | 8.95 |  |  | 286.32 | 2562.564 | #VALUE!
2.6 | SINAPI | 87503 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 | Kg | 4.86 |  |  | 10.23 | 49.7178 | #VALUE!
2.7 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - E=10CM | m³ | 1.2 |  |  | 7.27 | 8.724 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 3563.2862 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 3563.2862 | #VALUE!
3.0 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO
3.1 | SINAPI | 74106/1 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 8.12 |  |  | 8.45 | 68.614 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 68.614 | #VALUE!
4.0 |  |  | SUPERESTRUTURA | [6 empty] | #VALUE!
4.1 | SINAPI | 93185 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m² | 2.2 |  |  | 32.96 | 72.512 | #VALUE!
4.2 | SINAPI | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m² | 4 |  |  | 19.81 | 79.24
4.3 | SINAPI | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | m² | 7.7 |  |  | 26.09 | 200.893 | #VALUE!
4.4 | SINAPI | 95957 | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA ( PILAR 10X30 ) | m³ | 0.85 |  |  | 2024.12 | 1720.502 | #VALUE!
4.5 | SINAPI | 95956 | COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. | m³ | 4.53 |  |  | 1574.42 | 7132.1226 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 9205.2696 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 9205.2696 | #VALUE!
5.0 |  |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO E PAINEIS | [6 empty] | #VALUE!
5.1 | SINAPI | 87491 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | m² | 121 |  |  | 47.15 | 5705.15 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 5705.15 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  | #VALUE! |  | 5705.15 | #VALUE!
#VALUE!
6.0 |  |  | REVESTIMENTO PAREDES E TETO
6.2 |  |  | PAREDE INTERNO | [6 empty] | #VALUE!
6.2.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | m² | 137.63 |  |  | 2.69 | 370.2247 | #VALUE!
6.2.2 | SINAPI | 87536 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 46.3 |  |  | 27.28 | 1263.064 | #VALUE!
6.2.3 | SINAPI | 87548 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | m² | 137.63 |  |  | 19.29 | 2654.8827 | #VALUE!
6.2.4 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 137.63 |  |  | 42.9 | 5904.327 | #VALUE!
6.2.5 | SINAPI | 89170 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014 | m² | 46.3 |  |  | 40.18 | 1860.334 | #VALUE!
PAREDE EXTERNA
6.2.7 | SINAPI | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 80.265 |  |  | 42.9 | 3443.3685 | #VALUE!
6.2.8 | SINAPI | 87899 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 80.265 |  |  | 5.67 | 455.1026 | #VALUE!
6.2.9 | SINAPI | 87777 | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | m² | 80.265 |  |  | 42.9 | 3443.3685 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 19394.6719 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 06 |  |  |  | #VALUE! |  | 19394.6719 | #VALUE!
7.0 |  |  | COBERTA
7.1 | SINAPI | 94440 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | m² | 67.52 |  |  | 16.9 | 1141.088 | #VALUE!
7.2 | SINAPI | 92550 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | Un | 2 |  |  | 1470.51 | 2941.02 | #VALUE!
7.3 | SINAPI | 92539 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 67.52 |  |  | 53.31 | 3599.4912 | #VALUE!
7.4 | SINAPI | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | m | 7.3 |  |  | 15.66 | 114.318 | #VALUE!
7.5 | COMPOSIÇÃO - 9 |  | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA I=40 CM E H=5 CM | m | 8.49 |  |  | 470.3548 | 3993.3126 | #VALUE!
7.6 | SINAPI | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 43 |  |  | 48.1 | 2068.3 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 13857.5298 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 07 |  |  |  | #VALUE! |  | 13857.5298 | #VALUE!
8.0 |  |  | PISO
INTERNO
8.1 | SINAPI | 83534 | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.02 |  |  | 484.66 | 1463.6732 | #VALUE!
8.2 | SINAPI | 87692 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014 | m² | 42.18 |  |  | 37.77 | 1593.1386 | #VALUE!
8.3 | SINAPI | 87257 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | m² | 34.86 |  |  | 50.97 | 1776.8142 | #VALUE!
8.4 | SINAPI | 87255 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | m² | 7.32 |  |  | 68.39 | 500.6148 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 5334.2408 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 08 |  |  |  | #VALUE! |  | 5334.2408 | #VALUE!
9.0 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
9.1 | SINAPI | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) | Un | 6 |  | 0 | 109.36 | 656.16 | #VALUE!
9.2 | COMPOSIÇÃO - 12 |  | ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA MONOFÁSICA | Un | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9.3 | SINAPI | 97612 | LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 | Un | 6 |  | 0 | 20.26 | 121.56 | #VALUE!
9.4 | SINAPI | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | Un | 7 |  | 0 | 130.22 | 911.54 | #VALUE!
9.5 | SINAPI | 93144 | PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO - AR CONDICIONADO | Un | 2 |  | 0 | 160.67 | 321.34 | #VALUE!
9.6 | SINAPI | 84402 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Un | 1 |  | 0 | 59.48 | 59.48 | #VALUE!
9.7 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 2 |  | 0 | 10.82 | 21.64 | #VALUE!
9.8 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un | 3 |  | 0 | 10.33 | 30.99 | #VALUE!
9.9 | SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 22 |  | 0 | 5.38 | 118.36 | #VALUE!
9.10 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 258.7 |  | 0 | 2.5 | 646.75 | #VALUE!
9.11 | SINAPI | 91836 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 6.5 |  | 0 | 8.05 | 52.325 | #VALUE!
9.12 | SINAPI | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 65.7 |  | 0 | 6.28 | 412.596 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 08 | [5 empty] | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
10 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | [6 empty] | #VALUE!
ÁGUA FRIA
10.1 | COMPOSIÇÃO - 13 |  | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA | un | 1 |  |  | 352.77 | 352.77 | #VALUE!
10.2 | COMPOSIÇÃO - 14 |  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIPROPILENO | un | 1 |  |  | 1002.21 | 1002.21 | #VALUE!
10.3 | SINAPI | 91785 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | m | 21.09 |  |  | 32.38 | 682.8942 | #VALUE!
10.4 | SINAPI | 91786 | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS | m | 2.21 |  |  | 19.9 | 43.979 | #VALUE!
10.5 | SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO | un | 2 |  |  | 21.21 | 42.42 | #VALUE!
10.6 | SINAPI | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | un | 3 |  |  | 32.93 | 98.79 | #VALUE!
10.7 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. | un | 7 |  |  | 107.71 | 753.97 | #VALUE!
ESGOTO
10.8 | SINAPI | 1679 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 4 |  |  | 42.66 | 170.64 | #VALUE!
10.9 | SINAPI | 91793 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 9.19 |  |  | 61.61 | 566.1959 | #VALUE!
10.10 | SINAPI | 91794 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 4.03 |  |  | 26.83 | 108.1249 | #VALUE!
10.11 | SINAPI | 91795 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | m | 11.18 |  |  | 46.07 | 515.0626 | #VALUE!
10.12 | SINAPI | 89821 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | un | 3 |  |  | 9.27 | 27.81 | #VALUE!
10.13 | SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 |  |  | 8.07 | 16.14 | #VALUE!
10.14 | SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 2 |  |  | 5.18 | 10.36 | #VALUE!
10.15 | SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 |  |  | 16.75 | 16.75 | #VALUE!
10.16 | SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 3 |  |  | 16.78 | 50.34 | #VALUE!
10.17 | SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 2 |  |  | 7.07 | 14.14 | #VALUE!
10.18 | SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 3 |  |  | 7.71 | 23.13 | #VALUE!
10.19 | SINAPI | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | un | 2 |  |  | 4.17 | 8.34 | #VALUE!
10.20 | SINAPI | 89817 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | un | 1 |  |  | 7.38 | 7.38 | #VALUE!
10.21 | SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | un | 2 |  |  | 21.1 | 42.2 | #VALUE!
10.22 | SINAPI | 89834 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | un | 1 |  |  | 23.74 | 23.74 | #VALUE!
10.23 | SINAPI | 89549 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | un | 1 |  |  | 9.2 | 9.2 | #VALUE!
10.24 | SINAPI | 89707 | CAIXA SIFONADA 150X150X50 MM | un | 2 |  |  | 20.66 | 41.32 | #VALUE!
10.25 | SINAPI | 98104 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | un | 1 |  |  | 259.95 | 259.95 | #VALUE!
10.26 | SINAPI | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 |  |  | 193.28 | 193.28 | #VALUE!
10.27 | SINAPI | 91795 | SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESGSANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS | m | 11.18 |  |  | 46.07 | 515.0626 | #VALUE!
10.28 | SINAPI | 98083 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). | un | 1 |  |  | 3411.07 | 3411.07 | #VALUE!
10.29 | SINAPI | 98100 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). | un | 1 |  |  | 3962.96 | 3962.96 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 12970.2292 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 09 |  |  |  | 0 |  | 12970.2292 | #VALUE!
11 |  |  | LOUÇAS / METAIS / BANCADAS
11.1 | SINAPI | 86876 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Un | 1 |  |  | 143.13 | 143.13 | #VALUE!
11.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016 | Un | 2 |  |  | 608.27 | 1216.54 | #VALUE!
11.3 | SINAPI | 86943 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | Un | 2 |  |  | 166.64 | 333.28 | #VALUE!
11.4 | COMPOSIÇÃO - 8 |  | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | Un | 2 |  |  | 352.896 | 705.792 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 2398.742 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 11 | [5 empty] | 2398.742 | #VALUE!
12 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 | SINAPI | 90849 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 4 |  |  | 644.07 | 2576.28 | #VALUE!
12.2 | COMPOSIÇÃO - 5 |  | PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO, PUXADOR SIMPLES E INSTALAÇÃO | m² | 1 |  |  | 355 | 355 | #VALUE!
12.3 | COMPOSIÇÃO - 6 |  | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA DE LEI, TIPO PIVOTANTE | m² | 5.8 |  |  | 662.7849 | 3844.1527 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 6775.4327 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 12 | [5 empty] | 6775.4327 | #VALUE!
13 |  |  | PINTURA
13.1 | SINAPI | 88495 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | m² | 221 |  |  | 6.82 | 1507.22 | #VALUE!
13.2 | SINAPI | 88411 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014 | m² | 221 |  |  | 1.88 | 415.48 | #VALUE!
13.3 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO - PAREDES INTERNAS | m² | 221 |  |  | 8.12 | 1794.52 | #VALUE!
13.4 | SINAPI | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO - PAREDES EXTERNAS | m² | 221 |  |  | 8.12 | 1794.52 | #VALUE!
13.5 | COMPOSIÇÃO - 7 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHOSO, DUAS DEMÃO - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | m² | 221 |  |  | 11.045 | 2440.945 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 7952.685 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 13 | [5 empty] | 7952.685 | #VALUE!
14 |  |  | DIVERSOS | [6 empty] | #VALUE!
14.1 | COMPOSIÇÃO - 08 |  | BARRA DE APOIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, d= 1 1/2", INCLUSIVE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO | Un | 2 |  |  | 352.896 | 705.792 | #VALUE!
14.2 | COMPOSIÇÃO - 11 |  | TOTEM DE SINALIZAÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE | Un | 1 |  |  | 9591.1887 | 9591.1887 | #VALUE!
14.3 | COMPOSIÇÃO - 10 |  | KIT LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA | Un | 4 |  |  | 470.3548 | 1881.4194 | #VALUE!
14.9 | COMPOSIÇÃO - 17 |  | BARRA DE APOIO | Un | 2 |  |  | 315.5652 | 631.1304 | #VALUE!
14.4 | COMPOSIÇÃO - 18 |  | BARRA HORIZONTAL TRIPLA | Un | 1 |  |  | 432.917 | 432.917 | #VALUE!
14.5 | COMPOSIÇÃO - 19 |  | ESPALDAR SIMPLES | Un | 1 |  |  | 352.454 | 352.454 | #VALUE!
14.6 | COMPOSIÇÃO - 20 |  | BARRA MARINHEIRO | Un | 6 |  |  | 193.814 | 1162.884 | #VALUE!
14.7 | COMPOSIÇÃO - 21 |  | BARRA PARALELA | Un | 2 |  |  | 248.759 | 497.518 | #VALUE!
14.8 | COMPOSIÇÃO - 22 |  | PRANCHA EM AMDEIRA DE LEI SOBRE BASE DE CONCRETO APARENTE | Un | 3 |  |  | 368.4648 | 1105.3944 | #VALUE!
14.9 | COMPOSIÇÃO - 23 |  | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI SOBRE BASE DE CONCRETO APARENTE COM AÇO | Un | 3 |  |  | 382.4088 | 1147.2264 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 17507.9243 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 14 | [5 empty] | 17507.9243 | #VALUE!
15 |  |  | AREA EXTERNA
15.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | m | 74.86 |  |  | 30.62 | 2292.2132 | #VALUE!
15.2 | SINAPI | 83693 | CAIACAO EM MEIO FIO | m² | 37.43 |  |  | 3.1 | 116.033 | #VALUE!
15.3 | SINAPI | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | m² | 6.95 |  |  | 55.13 | 383.1535 | #VALUE!
15.4 | SINAPI | 92397 | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | m² | 232 |  |  | 45.04 | 10449.28 | #VALUE!
15.5 | SINAPI | 85180 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | m² | 35.4 |  |  | 12.56 | 444.624 | #VALUE!
|  |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | [6 empty] | #VALUE!
15.6 | SINAPI | 73831/5 | LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Un | 4 |  |  | 31.48 | 125.92 | #VALUE!
15.7 | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 85 |  |  | 10.13 | 861.05 | #VALUE!
15.8 | SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 85 |  |  | 2.5 | 212.5 | #VALUE!
15.9 | SINAPI | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | Un | 4 |  |  | 141.07 | 564.28 | #VALUE!
15.10 | SINAPI | 73769/2 | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPEÇÃO H=9M - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Un | 4 |  |  | 1158.54 | 4634.16 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 20083.2137 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 15 | [5 empty] | 20083.2137 | #VALUE!
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | #VALUE!
16.1 | SINAPI | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | m³ | 4 |  |  | 5.9 | 23.6 | #VALUE!
16.2 | COMPOSIÇÃO - 6 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | m² | 368.89 |  |  | 1.8311 | 675.456 | #VALUE!
|  |  | Subtotal | [5 empty] | 699.056 | #VALUE!
|  |  | TOTAL DO ITEM 16 | [5 empty] | 699.056 | #VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
|  |  | TOTAL PARCIAL |  |  |  | #VALUE! |  | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE!
[5 empty] | BDI: |  | #VALUE! | 20.68% | #VALUE!
#VALUE!
|  |  | TOTAL GERAL + BDI | [5 empty] | #VALUE!

## Resumo
RESUMO DA PLANILHA DE ORÇAMENTO DE CUSTOS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL COM BDI | %
| SERVIÇOS PRELIMINARES | 16263.1523 | #VALUE! | 16263.1523
| INFRAESTRUTURA E MOVIMENTO DE TERRA | 3563.2862 | #VALUE! | 3563.2862
| SUPERESTRUTURA | 9205.2696 | #VALUE! | 9205.2696
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 68.614 | #VALUE! | 5705.15
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| ALVENARIA E PAINEIS | 5705.15 | #VALUE! | 12970.2292
| REVESTIMENTO | 19394.6719 | #VALUE! | #REF!
| COBERTA | 13857.5298 | #VALUE! | 699.056
| PISO | 5334.2408 | #VALUE! | #REF!
| INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | 12970.2292 | #VALUE!
| LOUÇAS / METAIS / BANCADAS | 2398.742 | #VALUE!
| ESQUADRIAS | 6775.4327 | #VALUE!
| PINTURA | 7952.685 | #VALUE!
| AREA EXTERNA | 20083.2137 | #VALUE!
| DIVERSOS | 17507.9243 | #VALUE!
| SEVIÇOS COMPLEMENTARES | 699.056 | #VALUE! | #REF!
| TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
Data:_____/______/______. |  | Aprovação;____________________________

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ACADEMIA DE SAÚDE
SERVIÇO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | TOTAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16263.1523 | #VALUE! | [8 empty] | 16263.1523
|  |  |  | 16263.1523 | 100
02 | INFRA-ESTRUTURA | 3563.2862 | #VALUE! | [8 empty] | 3563.2862
|  |  |  | 2494.3003 | 70 | 1068.9859 | 30
03 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 68.614 | #VALUE! | [8 empty] | 68.614
|  |  |  | 0 |  | 68.614 | 100
04 | SUPRA-ESTRUTURA | 9205.2696 | #VALUE! | [8 empty] | 9205.2696
|  |  |  | 0 |  | 9205.2696 | 100
05 | ALVENARIAS E PAINÉIS | 5705.15 | #VALUE! | [8 empty] | 5705.15
|  |  |  | 0 |  | 3993.605 | 70 | 1711.545 | 30
06 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | 19394.6719 | #VALUE! | [8 empty] | 19394.6719
|  |  |  | 0 |  | 5818.4016 | 30 | 13576.2704 | 70
07 | COBERTA | 13857.5298 | #VALUE! | [8 empty] | 13857.5298
|  |  |  | 0 |  | 5543.0119 | 40 | 8314.5179 | 60
08 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO | 5334.2408 | #VALUE! | [8 empty] | 5334.2408
|  |  |  | 0 |  |  |  | 3200.5445 | 60 | 2133.6963 | 40
09 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | #VALUE! | #VALUE! | [8 empty] | #VALUE!
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | 40 | #VALUE! | 60
10 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 12970.2292 | #VALUE! | [8 empty] | 12970.2292
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5188.0917 | 40 | 7782.1375 | 60
11 | LOUÇAS / METAIS / BANCADAS | 2398.742 | #VALUE! | [8 empty] | 2398.742
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2398.742 | 100
12 | ESQUADRIAS | 6775.4327 | #VALUE! | [8 empty] | 6775.4327
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 6775.4327 | 100
13 | PINTURA | 7952.685 | #VALUE! | [8 empty] | 7952.685
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 7952.685 | 100
14 | DIVERSOS | 17507.9243 | #VALUE! | [8 empty] | 17507.9243
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 17507.9243 | 100
15 | ÁREA EXTERNA | 20083.2137 | #VALUE! |  |  | 4016.6427 | 20 | 4016.6427 | 20 | 12049.9282 | 60 | 20083.2137
0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 699.056 | #VALUE! | [8 empty] | 699.056
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 699.056 | 100
TOTAL SIMPLES |  | #VALUE! | #VALUE! | 18757.4526 | #VALUE! | 25697.888 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL ACUMULADO |  | #VALUE! | #VALUE! | 18757.4526 | #VALUE! | 44455.3406 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Composição de Serviço
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN | RCS | EMIBM | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOAL
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  | 0.04 | 14650.11 | 586.0044
1.2 | 93557 | EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA | MÊS |  |  | 1 | 191.1 | 191.1
1.3 | 94295 | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  |  | 0.2 | 4837.27 | 967.454
|  | Subtotal | [5 empty] | 1744.5584
|  | TOTAL DO ITEM 01 | [5 empty] | 1744.5584
2.0 |  | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA
2.1 | 88253 | Auxiliar topografia - T4 - Segundo grau completo - DNIT - Mês de ref.: 02/19 | h |  |  | 0.02 | 14.59 | 0.2918
2.2 | 90781 | Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/19 | h |  |  | 0.02 | 28.44 | 0.5688
2.3 | 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m |  |  | 0.13 | 6.5 | 0.845
2.4 | 345 | Arame galvanizado 18 bwg, 1,24mm (0,009 kg/m) | kg |  |  | 0.02 | 18.5 | 0.37
2.5 | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h |  |  | 0.04 | 17.65 | 0.706
2.6 | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | kg |  |  | 0.012 | 11.92 | 0.14304
2.7 | 88316 | Servente de obras com encargos complementares | h |  |  | 0.04 | 14.03 | 0.5612
2.8 | 10567 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 23* cm (1 x 9 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m |  |  | 0.15 | 7.32 | 1.098
|  | Subtotal | [5 empty] | 4.5838
|  | TOTAL DO ITEM 02 | [5 empty] | 4.5838
3.0 |  | FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RESINADO 12 MM
3.1 | 00630/ORSE | Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar | m² |  |  | 0.55 | 26.58 | 14.619
3.2 | 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m |  |  | 0.5 | 6.5 | 3.25
3.3 | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Kg |  |  | 0.15 | 14.18 | 2.127
3.4 | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h |  |  | 1.5 | 17.65 | 26.475
3.5 | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l |  |  | 0.015 | 6.38 | 0.0957
3.6 | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m |  |  | 2 | 3.25 | 6.5
3.7 | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Kg |  |  | 0.3 | 11.92 | 3.576
3.8 | 88316 | Servente de obras com encargos complementares | h |  |  | 1.5 | 14.03 | 21.045
|  | Subtotal | [5 empty] | 77.6877
|  | TOTAL DO ITEM 03 | [5 empty] | 77.6877
4.0 |  | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES
4.1 | 00630/ORSE | Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m | m |  |  | 3.131 | 1.9 | 5.9489
4.2 | 01569/ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | m |  |  | 0.5 | 6.5 | 3.25
4.3 | 333 | Arame galvanizado 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m) | Kg |  |  | 0.15 | 14.18 | 2.127
4.4 | 88262 | Carpinteiro de formas com encargos complementares | h |  |  | 1.5 | 17.65 | 26.475
| 1347 | Chapa de madeira compensada plastificada para forma de concreto, de 2,20 x 1,10 m, e = 12 mm | m² |  |  | 0.639 | 35.12 | 22.4417
4.5 | 2692 | Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua | l |  |  | 0.015 | 6.38 | 0.0957
4.6 | 4509 | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 10 cm (1 x 4 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | m |  |  | 2 | 3.25 | 6.5
4.7 | 5067 | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | Kg |  |  | 0.3 | 11.92 | 3.576
4.8 | 88316 | Servente de obras com encargos complementares | h |  |  | 1.5 | 14.03 | 21.045
|  | Subtotal | [5 empty] | 91.4593
|  | TOTAL DO ITEM 04 | [5 empty] | 91.4593
5.0 |  | JANELA BASCULANTE EM MADEIRA DE LEI, TIPO PIVOTANTE
5.1 | 01097/ORSE | Haste inox p/abertura de basculante(imab-ref.at 0686 ou similar) | un |  |  | 1 | 13.95 | 13.95
5.2 | 1130/ORSE | Folha de janela em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, dimensões 0,60 x 1,10m | m² |  |  | 1 | 260.28 | 260.28
5.3 | 38124 | Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boom ou similar | l |  |  | 0.25 | 42.9 | 10.725
5.4 | 370 | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | m³ |  |  | 0.0106 | 67 | 0.7102
5.5 | 88261 | Carpinteiro de esquadrias com encargos complementares | h |  |  | 2 | 17.68 | 35.36
5.6 | 1379 | Cimento portland composto cp ii-32 | Kg |  |  | 2 | 0.5 | 1
5.7 | 88309 | Pedreiro com encargos complementares | h |  |  | 2 | 17.72 | 35.44
5.8 | 5075 | Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10) | Kg |  |  | 0.025 | 11.19 | 0.27975
5.9 | 6111 | Servente de obras com encargos complementares | h |  |  | 4 | 14.03 | 56.12
5.10 | 85002 | Vidro liso fume, espessura 6mm | m² |  |  | 1 | 248.92 | 248.92
|  | Subtotal | [5 empty] | 662.7849
|  | TOTAL DO ITEM 05 | [5 empty] | 662.7849
6.0 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
6.1 | 01997/ORSE | Sabão em pó | Kg |  |  | 0.005 | 6.61 | 0.03305
6.2 | 02414/ORSE | Vassoura piaçava | un |  |  | 0.05 | 7.9 | 0.395
6.9 | 6111 | Servente de obras com encargos complementares | h |  |  | 0.1 | 14.03 | 1.403
|  | Subtotal | [5 empty] | 1.8311
|  | TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 1.8311
7.0 |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHOSO, DUAS DEMÃO - PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
7.1 | 7292 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE | l |  |  | 0.35 | 19.45 | 6.8075
7.2 | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0.2 | 17.68 | 3.536
7.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0.05 | 14.03 | 0.7015
7.4 | 5320 | REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ | l |  |  | 0.044 | 32.32 | 1.4221
|  | Subtotal | [5 empty] | 11.045
|  | TOTAL DO ITEM 07 | [5 empty] | 11.045
8.0 |  | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM
8.1 | 36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | un |  |  | 1 | 347.58 | 347.58
8.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0.3 | 17.72 | 5.316
|  | Subtotal | [5 empty] | 352.896
|  | TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 352.896
9.0 |  | RUFO DE CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA I=40 CM E H=5 CM
9.1 | 01886/ORSE | Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18) | Kg |  |  | 0.01 | 12.57 | 0.1257
9.2 | 00337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) | Kg |  |  | 0.078 | 12.9 | 1.0062
9.3 | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ |  |  | 0.001 | 60 | 0.06
9.4 | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0.2 | 17.65 | 3.53
9.5 | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | Kg |  |  | 5 | 0.5 | 2.5
9.6 | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | m³ |  |  | 0.013 | 69.8 | 0.9074
9.7 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0.4 | 17.72 | 7.088
9.8 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0.2 | 14.03 | 2.806
9.9 | 00140/ORSE | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | Kg |  |  | 1 | 7.82 | 7.82
9.10 | 10567 | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 23* CM (1 x 9 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m |  |  | 0.035 | 7.32 | 0.2562
|  | Subtotal | [5 empty] | 26.0995
|  | TOTAL DO ITEM 06 | [5 empty] | 26.0995
10 |  | KIT COLETA SELETIVA
10.1 | COTAÇÃO | Coleta Seletiva De Lixo 50 Litros - 3 Lixeiras/ Lojas americanas /Cód.47786950 | Un |  |  | 1 | 454.01 | 454.01
10.2 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0.3 | 17.72 | 5.316
10.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 0.3 | 14.03 | 4.209
10.4 | 02497/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m³ |  |  | 0.016 | 388.34 | 6.2134
10.5 | 00095/ORSE | Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado | m³ |  |  | 0.016 | 37.9 | 0.6064
|  | Subtotal | [5 empty] | 470.3548
|  | TOTAL DO ITEM 10 | [5 empty] | 470.3548
11 |  | TOTEM EM ACRÍLICO COM APLICAÇÃO DE ADESIVO VINÍLICO DE ALTA PERFORMANDE APOIADO EM BASE DE CONCRETO CONFORME MANUAL DE SINALIZAÇÃO.
11.1 | 127/orse | Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado | m³ |  |  | 0.315 | 314.5 | 99.0675
11.2 | 140/orse | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações | kg |  |  | 16 | 7.77 | 124.32
11.3 | 2497/orse | Escavao manual de vala ou cava em material de 1 categoria, profundidade at 1,50m | m³ |  |  | 0.135 | 37.56 | 5.0706
11.4 | 3176/orse | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 01 uso, inclusive escoramento - Revisada 07.2015 | m² |  |  | 2.1 | 163.71 | 343.791
11.5 | 9633/orse | Totem sinalização c/estrutura chapa galvanizada, hastes c/seção 14x8cm e altura total=2,00m, c/aplicação de adesivo recort sobreposto em dupla face, pintura esmalte sintetico, conforme modelo. | un |  |  | 1 | 8998.03 | 8998.03
11.6 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h |  |  | 1.18 | 17.72 | 20.9096
|  | Subtotal | [5 empty] | 9591.1887
|  | TOTAL DO ITEM 11 | [5 empty] | 9591.1887
12 |  | ENTRADA DE ENERGIA MONOFASICA
12.1 | 406 | FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) | UN |  |  | 0,1333333 | 56,35 | #VALUE!
12.2 | 420 | CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS | UN |  |  | 2,0000000 | 20,75 | #VALUE!
12.3 | 994 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M |  |  | 3,0000000 | 3.33 | #VALUE!
12.4 | 937 | FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M |  |  | 27,0000000 | 4,54 | #VALUE!
12.5 | 1062 | CAIXA INTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN |  |  | 1,0000000 | 88,81 | #VALUE!
12.6 | 1096 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES | UN |  |  | 2,0000000 | 68,88 | #VALUE!
12.7 | 1539 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 | UN |  |  | 8,0000000 | 4,02 | #VALUE!
12.8 | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN |  |  | 4,0000000 | 1,16 | #VALUE!
12.9 | 2392 | DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V | UN |  |  | 1,0000000 | 73,84 | #VALUE!
12.10 | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M |  |  | 8,0000000 | 3,83 | #VALUE!
12.11 | 2731 | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 12 M, D = 20 A 24 CM (PARA POSTE) | M |  |  | 7,9600000 | 51,24 | #VALUE!
12.12 | 3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN |  |  | 1,0000000 | 27,85 | #VALUE!
12.13 | 4346 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN |  |  | 2,0000000 | 5,62 | #VALUE!
12.14 | 11267 | ARRUELA REDONDA DE LATAO, DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, ESPESSURA = 2,5 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM | UN |  |  | 2,0000000 | 6,40 | #VALUE!
12.15 | 12034 | CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN |  |  | 2,0000000 | 3,30 | #VALUE!
12.16 | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN |  |  | 2 | 0,80 | #VALUE!
12.17 | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN |  |  | 2,0000000 | 0,59 | #VALUE!
12.18 | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 8,0000000 | 21,51 | #VALUE!
12.19 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 8,0000000 | 14,03 | #VALUE!
|  | Subtotal | [5 empty] | #VALUE!
|  | TOTAL DO ITEM 10 | [5 empty] | #VALUE!
13 |  | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA
13.1 | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un |  |  | 1 | 72.98 | 72.98
13.2 | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un |  |  | 1 | 118.03 | 118.03
13.3 | 95675 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un |  |  | 1 | 133.7 | 133.7
12.19 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 2 | 14.03 | 28.06
|  | Subtotal | [5 empty] | 352.77
|  | TOTAL DO ITEM 11 | [5 empty] | 352.77
14 |  | CAIXA D'ÁGUA EM POLIPROPILENO
14.1 | 34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | Un |  |  | 1 | 695.8 | 695.8
14.6 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | Un |  |  | 1 | 13.38 | 13.38
14.7 | 94704 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un |  |  | 2 | 15.6 | 31.2
14.8 | 94705 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 1, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un |  |  | 2 | 18.94 | 37.88
14.9 | 9862 | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M |  |  | 4 | 21.77 | 87.08
14.10 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un |  |  | 4 | 7.66 | 30.64
14.11 | 89623 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Un |  |  | 2 | 11.8 | 23.6
14.12 | 94797 | TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. | Un |  |  | 1 | 26.51 | 26.51
14.13 |  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 4 | 14.03 | 56.12
|  | Subtotal | [5 empty] | 1002.21
|  | TOTAL DO ITEM 14 | [5 empty] | 1002.21
15 |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS - UND
15.1 |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H |  |  | 7 | 130.26 | 911.82
|  | Subtotal | [5 empty] | 911.82
|  | TOTAL DO ITEM 15 | [5 empty] | 911.82
16 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
16.1 |  | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H |  |  | 7 | 130.26 | 911.82
|  | Subtotal | [5 empty] | 911.82
|  | TOTAL DO ITEM 16 | [5 empty] | 911.82
17 |  | BARRA DE APOIO
17.1 | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 6.4 | 36.63 | 234.432
18.2 | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² |  |  | 0.4 | 10.52 | 4.208
18.3 | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² |  |  | 0.4 | 20.88 | 8.352
17.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 55.5 | 5.55
17.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 325.97 | 32.597
17.4 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.04 | 14.03 | 0.5612
17.5 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 1.5 | 19.91 | 29.865
|  | Subtotal | [5 empty] | 315.5652
|  | TOTAL DO ITEM 17 | [5 empty] | 315.5652
18 |  | BARRA HORIZONTAL TRIPLA
18.1 | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 8 | 36.63 | 293.04
18.2 | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 3 | 17.43 | 52.29
18.3 | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² |  |  | 0.4 | 10.52 | 4.208
18.4 | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² |  |  | 0.4 | 20.88 | 8.352
18.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 55.5 | 5.55
18.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 325.97 | 32.597
18.7 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.5 | 14.03 | 7.015
18.8 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 1.5 | 19.91 | 29.865
|  | Subtotal | [5 empty] | 432.917
|  | TOTAL DO ITEM 18 | [5 empty] | 432.917
19 |  | ESPALDAR SIMPLES
19.1 | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 3.9 | 36.63 | 142.857
19.2 | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 7 | 17.43 | 122.01
19.3 | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² |  |  | 0.4 | 10.52 | 4.208
19.4 | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² |  |  | 0.4 | 20.88 | 8.352
19.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 55.5 | 5.55
19.6 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 325.97 | 32.597
19.7 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.5 | 14.03 | 7.015
19.8 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 1.5 | 19.91 | 29.865
|  | Subtotal | [5 empty] | 352.454
|  | TOTAL DO ITEM 19 | [5 empty] | 352.454
20 |  | BARRA MARINHEIRO
20.1 | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 2.9 | 36.63 | 106.227
20.2 | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² |  |  | 0.4 | 10.52 | 4.208
20.3 | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² |  |  | 0.4 | 20.88 | 8.352
20.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 55.5 | 5.55
20.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 325.97 | 32.597
20.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.5 | 14.03 | 7.015
20.7 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 1.5 | 19.91 | 29.865
|  | Subtotal | [5 empty] | 193.814
|  | TOTAL DO ITEM 20 | [5 empty] | 193.814
21 |  | BARRA PARALELA
21.1 | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 4.4 | 36.63 | 161.172
21.2 | 74064/1 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMAOS | M² |  |  | 0.4 | 10.52 | 4.208
21.3 | 73924/2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M² |  |  | 0.4 | 20.88 | 8.352
21.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 55.5 | 5.55
21.5 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  |  | 0.1 | 325.97 | 32.597
21.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.5 | 14.03 | 7.015
21.7 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 1.5 | 19.91 | 29.865
|  | Subtotal | [5 empty] | 248.759
|  | TOTAL DO ITEM 21 | [5 empty] | 248.759
22 |  | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI SOBRE BASE DE CONCRETO APARENTE
22.1 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² |  |  | 1.04 | 80.99 | 84.2296
22.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  |  | 0.38 | 325.97 | 123.8686
22.3 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 3.04 | 10.74 | 32.6496
22.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ |  |  | 0.036 | 55.5 | 1.998
22.5 | 3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M² |  |  | 1.2 | 98.92 | 118.704
22.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.5 | 14.03 | 7.015
|  | Subtotal | [5 empty] | 368.4648
|  | TOTAL DO ITEM 22 | [5 empty] | 368.4648
23 |  | PRANCHA EM MADEIRA DE LEI SOBRE BASE DE CONCRETO APARENTE COM AÇO
| 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M |  |  | 0.8 | 17.43 | 13.944
23.1 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017 | M² |  |  | 1.04 | 80.99 | 84.2296
23.2 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | M³ |  |  | 0.38 | 325.97 | 123.8686
23.3 | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 3.04 | 10.74 | 32.6496
23.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M³ |  |  | 0.036 | 55.5 | 1.998
23.5 | 3993 | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M² |  |  | 1.2 | 98.92 | 118.704
23.6 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 0.5 | 14.03 | 7.015
|  | Subtotal | [5 empty] | 382.4088
|  | TOTAL DO ITEM 23 | [5 empty] | 382.4088

## Cotação
Planilha de Cotação de Preços de Mercado
Tomador: | PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
Obra: | ACADEMIA DE SAÚDE
COTAÇÃO
Insumo: | Bike Tripla | Mediana: | 0 | Valor adotado: | 0
| Nome do Fornecedor | CNPJ do Fornecedor | Nome do contato | Telefone do contato | Data da cotação | Valor da cotação | Unid
a) | MOBILEBRAS PRODUTOS E SERVICOS | 15.279.692/0001-26 | Eugenio | (51) 3054-7516 | 2016-04-11 | 2870 | unid
b) | DP SEIXAS ARTEFATOS ME | 18.710.671/0001-01 | VALMIR | (51) 3499-1536 | 2015-04-07 | 2818 | unid
c) | CORUJÃO - Indústria de Artefatos de Cimento | 09.131.414/0001-24 | Giovana Schimit | (55) 3333-6289 | 2015-04-07 | 2580 | unid